## Slide 1
HCRSE116
RS
V3.0
万倡利/wwx408647
2018.09.07
蔡文俊/cwx440054
新开发
Notes: 2016.11.8
  调整母版中标题宽度。
2016.12.8
  适当拉长了备注页文本框长度，防止2013版后的PPT会自动换页。
2017.11.14
  调整优化每一页左上角图标位置大小，使其保持一致。

## Slide 2
华为路由交换精英培训
之BGP EVPN

## Slide 3
EVPN (Ethernet VPN) 被用于NVO (Network Virtualization Overlay)解决方案。EVPN可以结合VXLAN技术实现在IP层之上的隧道封装，作为路由的控制平面。

## Slide 4
学完本课程后，您将能够：
  了解EVPN技术的起源和发展
  掌握EVPN的协议原理
  了解华为将EVPN和VXLAN技术的结合应用

## Slide 5
EVPN概述
EVPN原理
EVPN在NVO的应用

## Slide 6: Ethenet L2VPN技术
现网大量采用Ethernet L2VPN服务，例如VoIP、HSI和BTV等业务网关部署在BRAS，企业机构之间通过城域网构建二层网络，数据中心互联。
VPLS是现网广泛应用的技术，能够提供二层报文的透传，但依然存在很多限制和新的需求。
  Multihoming
  组播优化
  配置复杂度高
  多租户的DCI互联
  快速收敛
  广播抑制
EVPN被提出来解决这些问题。
Notes: HIS(High Speed Internet)
BTV(Broadband TV)
Multihoming：当前VPLS只能支持multihoming的single-active冗余不是，不支持多路径多活转发。
组播优化：组播的LSPs可以结合VPLS，但是只能用于P2MP的LSPs。对于MP2MP的LSPs使用场景，VPLS无法支持。
配置复杂度高：当前VPLS提供基于BGP的auto-discovery的single-sided接入，但是需要工程师在接入侧以太配置上再配置大量的网络参数。
多租户的DCI互联：DCI链路之间不仅传统数据中心间二层，也需要扩展租户的的二层网络。

## Slide 7: EVPN的产生
VPLS存在的问题：
  无法通过多个独立的链路实现Multihoming；
  Martini VPLS存在大量peering配置的困扰。
Echo
Duplicate
流量环回
接收到多份广播
MAC持续跳变
EVPN（RFC7432, BGP MPLS-Based Ethernet VPN ）：
  使用BGP协议作为控制面协议；
  使用MPLS作为转发面数据封装；
  引入Ethernet Segment 标识，标识Multihoming；
  引入ESI标签，转发识别多归接口，避免环回；
  引入DF选举机制，避免接受多份广播；
  使用BGP通告MAC取代转发面基于数据的MAC学习，使得MAC也能像IP路由一样形成ECMP负载分担路径。
MAC-Flapping
CE1
PE1
PE2
PE3
PE4
CE2
BGP
水平分隔/丢弃
非DF/丢弃
DF/转发
Notes: 我们提到了VXLAN的不足之处需要引入新的控制面协议，那么这里我们先看看EVPN协议，EVPN协议全称是Ethernet VPN，RFC7432中有定义，是用来解决VPLS的一些现存问题，比如无法通过多个独立的链路实现multihoming。某些情况可能接收到多份广播报文、或者MAC持续漂移。而且Martini VPLS也存在大量peering配置的困扰。
那么RFC7432中定义的EVPN协议，则通过使用BGP协议作为控制面协议，MPLS作为转发面数据封装，通过引入一些新的内容，来解决VPLS场景下比如容易产生环路、多份广播报文以及MAC地址学习的问题。

## Slide 8: BGP-EVPN发展和应用
Ethenet VPN 最初是在RFC-7432中定义。基于MPLS Based 的VPN网络中满足高带宽、复杂QoS等需求而演进的，控制平面采用MP-BGP 定义了地址族。
EVPN主要特点：控制平面与数据平面被抽象并隔离；MP-BGP控制平面承载了MAC/IP路由信息；数据平面的封装有若干种选择。
Control plane
EVPN MP-BGP
Data plane
Label Swittching(MPLS)
IP/GRE tunnel
EVPN的发展
EVPN for VXLAN
VXLAN没有控制面，而EVPN中的MP-BGP控制平面非常适合VXLAN。
VXLAN对标准的EVPN 进行扩展。
如下三个草案：
  draft-ietf-bess-evpn-overlay
  draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding
  draft-ietf-bess-evpn-prefix-advertisement
Control plane
EVPN MP-BGP
Data plane
VXLAN
Notes: EVPN（Ethernet Virtual Private Network）其实就是一种用于二层网络互联的VPN技术。EVPN技术采用类似于BGP/MPLS IP VPN的机制，在BGP协议的基础上定义了一种新的NLRI（Network Layer Reachability Information，网络层可达信息）即EVPN NLRI，EVPN NLRI定义了几种新的BGP EVPN路由类型，用于处在二层网络的不同站点之间的MAC地址学习和发布。
同时，VXLAN实现方案没有控制平面，是通过数据平面的流量泛洪进行VTEP发现和主机信息（包括IP地址、MAC地址、VNI、网关VTEP IP地址）学习的。这种方式导致数据中心网络存在很多泛洪流量。为了解决这一问题，VXLAN引入了EVPN作为控制平面，通过在VTEP之间交换BGP EVPN路由实现VTEP的自动发现、主机信息相互通告等特性，从而避免了不必要的数据流量泛洪。
除了RFC7432以外，之前还有3个相关的草案，其中第一个draft-ietf-bess-evpn-overlay目前已经成为正式的RFC，A Network Virtualization Overlay Solution Using Ethernet VPN (EVPN)RFC 8365，另外两个也正在努力成为标准的过程中。

## Slide 9: EVPN的实现
Control
Plane
RFC7432
BGP MPLS-Based Ethernet VPN
RFC8365
A Network Virtualization Overlay Solution using EVPN
draft-ietf-bess-evpn-inter-subnet-forwarding
Integrated Routing and Bridging in EVPN
IP Prefix Advertisement in EVPN
draft-ietf-bess-evpn-prefix-advertisement
Data
Plane
RFC7348
(Virtual eXtensible Local Area Network)
VXLAN(IP overlay)
VXLAN Based EVPN
MPLS
RFC7432
(BGP MPLS-Based Ethernet VPN)
EVPN(MPLS Based EVPN)
Notes: 使用VXLAN作为数据平面。

## Slide 10
EVPN概述
EVPN原理
EVPN在NVO的应用

## Slide 11: EVPN NLRI
RFC 7432 EVPN定义了新的NLRI (Network Layer Reachability Information) ，叫做EVPN NLRI，格式如下：
根据路由类型字段，RFC7432中定义了4种路由类型：
  1 - Ethernet Auto-Discovery (A-D) route
  2 - MAC/IP advertisement route
  3 - Inclusive Multicast Ethernet Tag Route
  4 - Ethernet Segment Route
+--------------------------------------+
| Route Type (1 octet) |
+--------------------------------------+
| Length (1 octet) |
+--------------------------------------+
| Route Type specific (variable) |
+--------------------------------------+

## Slide 12: Type1：Ethernet Auto-Discovery Route
EVPN NLRI格式：
前缀索引：
  Ethernet Segment Identifier
  Ethernet Tag ID
又称为Ethernet Auto-Discovery (A-D) route；
仅仅在通过ESI实现Multihoming接入时才需要。
用以实现：
  水平分割
  快速收敛
  别名
+--------------------------------------------------+
| Route Distinguisher (RD) (8 octets) |
+--------------------------------------------------+
| Ethernet Segment Identifier (10 octets)|
+--------------------------------------------------+
| Ethernet Tag ID (4 octets) |
+--------------------------------------------------+
| MPLS Label (3 octets) |
+--------------------------------------------------+
Notes: 水平分割（分发ESI标签）；
快速收敛（其他PE根据RT1路由实现端口下MAC等明细路由的批量快速切换）；
别名（任意的多归PE发布MAC等明细路由，其他PE可根据RT1路由形成到所有多归PE的ECMP）；
使用M-LAG和堆叠技术实现Multihoming可以替代此类路由。

## Slide 13: 水平分割
如图， CE2双归到PE1和PE2，PE1收到来自CE2的BUM流量会复制转发给PE2，PE2收到报文后不应该将报文再发给CE2，避免在CE侧形成环路；同样，PE2从PE1收到的多播流量不会向PE侧转发，避免在公网侧形成环路。
水平分割是通过per ES AD路由中携带的ESI标签实现的；例如下图中，PE2会分配1个ESI标签，来标识ES2，并通过AD路由发布给PE1，PE1向PE2发BUM流量时需要打上这个标签，PE2收到后识别标签，即不会向ES2转发。
PE1
PE2
PE3
ES1
ES2
ES2
ES3
ES3
CE4
CE1
CE2
CE3
Site 1
Site 2
Site 3
Site 4
BGP信令
BUM流量
E-VPN A
E-VPN A
E-VPN A
E-VPN A

## Slide 14: 快速收敛
快速收敛：是指通过per ES AD路由，快速撤销MAC路由，达到快速收敛的目的。
如图， CE1双归到PE1和PE2，PE1和PE2学习到CE1的MAC，向PE3发布MAC路由；当CE1与PE1之间的链路故障时，PE1向PE3发送per ES A-D 路由撤销，可使PE3快速更新ES1的MAC路由，将流量切换到PE2上。
BGP Update
（withdraw E-VPN Ethernet A-D Route）
MAC A
PE1
PE2
PE3
ES1
ES1
ES2
CE2
CE1
Site 1
Site 2
E-VPN A
E-VPN A
MAC B

## Slide 15: 别名
CE多归多活场景时，可能存在多归的PE中有PE没有学习到CE的MAC地址的情况，导致远端PE不能形成负载分担或备份；别名就是为了解决这个问题，别名通过per EVI AD路由实现；
如图，CE1双归到PE1和PE2，假设PE1学习到MAC A，向PE3发布MAC路由，PE2没有学习到MAC A，但是PE2可以向PE3发布per EVI AD路由，PE3就可以知道MAC A通过PE1和PE2均可达。
MAC A
PE1
PE2
PE3
ES1
ES1
ES2
CE2
CE1
Site 1
Site 2
E-VPN A
E-VPN A
MAC B
BGP Update
（E-VPN MAC Route）
BGP Update
（E-VPN Ethernet A-D Route）

## Slide 16: Type2：MAC/IP Advertisement Route
+-------------------------------------------------+
| RD (8 octets) |
+-------------------------------------------------+
|Ethernet Segment Identifier (10 octets)|
+-------------------------------------------------+
| Ethernet Tag ID (4 octets) |
+-------------------------------------------------+
| MAC Address Length (1 octet) |
+-------------------------------------------------+
| MAC Address (6 octets) |
+-------------------------------------------------+
| IP Address Length (1 octet) |
+-------------------------------------------------+
| IP Address (0, 4, or 16 octets) |
+------------------------------------------------+
| MPLS Label1 (3 octets) |
+------------------------------------------------+
| MPLS Label2 (0 or 3 octets) |
+-------------------------------------------------+
MAC路由EVPN NLRI格式：
作用：
  主要用于指导单播流量转发；
  通告虚拟机MAC/IP地址。
前缀索引：
  Ethernet Tag ID、MAC Address、IP Address作为前缀索引，ESI和MPLS Label作为路由属性。

## Slide 17: MAC迁移扩展团体属性
MAC迁移扩展团体属性：
  是可传递扩展团体属性，类型是06，子类型是00，在MAC路由中携带，用于MAC迁移；
  Flag：最低位，1表示是静态MAC不能迁移。
MAC迁移扩展团体属性格式：

## Slide 18: Ethernet Segment Identifier (ESI)
ESI标签扩展团体属性格式：
ESI Label扩展团体属性：
  是可传递扩展团体属性，类型是06，子类型是01，在AD路由中携带；
  Flags：最低位，0表示All-Active（多活模式），1表示Single-Active（单活模式）；
  标签值：3个字节的ESI标签，用作水平分割，对于Single-Active，标签值为0。

## Slide 19: 冗余模式
单活模式 (Single-Active Redundancy Mode)
  1个PE如果它收到的1组per ES AD路由中有1个通告的是单活模式，则对于该ES，按照单活模式处理；这时流量只能走主PE；
  如果主PE发生故障，它可以先撤销per ES AD路由；远端PE设备再切换到该组PE中的其他PE。
多活模式 (All-Active Redundancy Mode)
  1个PE如果它收到的1组per ES AD路由中全部通告的是多活模式，则对于该ES，按照多活模式处理；这时流量可以通过每个PE转发。

## Slide 20: Type3：Inclusive Multicast Ethernet Tag Route
称为Inclusive Multicast Ethernet Tag route；
用于隧道自动建立、VNI广播成员的自动加入。
+---------------------------------------+
| RD (8 octets) |
+---------------------------------------+
| Ethernet Tag ID (4 octets) |
+---------------------------------------+
| IP Address Length (1 octet) |
+---------------------------------------+
|Originating Router's IP Address|
| (4 or 16 octets) |
+---------------------------------------+

## Slide 21: Type4: Ethernet Segment Route
NLRI格式如下：
在Multihoming才需要，用于Multihoming的链路间进行DF (Designated Forwarder)选举。
+-------------------------------------------------+
| RD (8 octets) |
+-------------------------------------------------+
|Ethernet Segment Identifier (10 octets)|
+-------------------------------------------------+
| IP Address Length (1 octet) |
+-------------------------------------------------+
| Originating Router's IP Address |
| (4 or 16 octets) |
+-------------------------------------------------+

## Slide 22: DF选举
DF选举：当CE多归到多个PE时，只需要有1个PE向CE转发BUM流量，选出这个PE的过程就是DF选举；
如图，CE2双归到PE2和PE3，由CE1发出的多播报文会发送到PE2和PE3，在PE2和PE3之间进行DF选举，如果PE3为主，PE2为备，则PE2不会向CE2转发多播流量了。
DF选举通过ES路由实现，当DF选举定时器（默认3s）超时后，各PE根据EVI的ES路由进行选举，选举算法如下：把相同ES按照Originator IP地址按升序排序，生成PE List，然后按照VLAN对PE数量进行取模，模值等于该PE在PE List中的位置，则选举为主，其他PE则为备。
VLAN | PE2 | PE3
10 | DF | 
11 |  | DF
12 | DF | 
13 |  | DF
PE1
ES2
CE2
CE1
Site 1
Site 2
ES1
E-VPN A
E-VPN A
PE3
PE2
ES2
BGP信令
BUM流量

## Slide 23
EVPN概述
EVPN原理
华为EVPN技术在NVO的应用

## Slide 24: Type5路由的产生
BGP EVPN最早定义了四种类型路由，提供了灵活的控制平面，实现同一网段能够跨三层网络的目标。在某些情况下，跨租户的系统需要直接接入网络，而不需要进行协议的交互。
EVPN新定义了Type5路由来实现IP前缀的通告。
IP前缀路由用于解决不同子网之间的连接和主机访问外部网络。
Notes: 参考RFC草案，IP Prefix Advertisement in EVPN
draft-ietf-bess-evpn-prefix-advertisement-11

## Slide 25: 华为EVPN技术的应用
EVPN是一个新兴的技术。RFC冻结的协议标准，目前定义了Type1到Type4类路由，数据层面基于MPLS网络的LSP。
华为将EVPN技术应用于适配更广的IP网络，将EVPN技术和IP隧道技术结合。
IP隧道采用VXLAN。BGP EVPN作为控制平面，VXLAN隧道作为数据转发平面。将BGP EVPN应用于NVO场景。

## Slide 26: 网络虚拟化Overlay (NVO)
云数据中心中引入虚拟化技术，一个主机可以承载多个虚拟机，虚拟机属于不同租户。这对网络提出新的要求，NVO解决方案用来解决这个问题。
Server
ToR
多租户流量
Notes: NVO实现每个租户的流量由独立的Overlay隧道承载。
在一个underlay网络之上可以承载多个Overlay隧道。

## Slide 27: VXLAN封装
当前主流的NVO技术有VXLAN，NVGRE和MPLS Over GRE。
VXLAN提供数据面的封装能力，用来在两个NVE设备之间，在普通IP网络上传输数据包。
VXLAN封装基于UDP，使用8字节头部在UDP之后。24bit用于VNI，每个VNI标识一个租户。在进向的VTEP上封装好的数据帧不包含内部VLAN标签。出向的VTEP丢弃有inner VLAN的帧。
NVE1
NVE2
VXLAN Tunnel
NVE3
VTEP1:1.1.1.3
VTEP2:1.1.1.2
VNI Green
VNI Red
VXLAN Tunnel
VXLAN Tunnel
VNI
VNI
VNI
VNI
VTEP1:1.1.1.1
VNI
VNI

## Slide 28: EVPN和网络虚拟化Overlay (1)
NVO解决了多租户的问题，但是只有租户的数据平面。
EVPN被用来作为NVO的控制平面。扩展BGP协议，定义基于EVPN的NLRI，用于传递数据转发之上控制信令。
EVPN结合VXLAN可以满足：
  租户的网络隔离
  支持海量租户
  租户网络支持跨物理网络的大二层连接
  支持虚拟机网络跨物理网络的迁移
Notes: 原有的VXLAN实现方案没有控制平面，是通过数据平面的流量泛洪进行VTEP发现和主机信息（包括IP地址、MAC地址、VNI、网关VTEP IP地址）学习的，这种方式导致数据中心网络存在很多泛洪流量。为了解决这一问题，VXLAN引入了EVPN作为控制平面，通过在VTEP之间交换BGP EVPN路由实现VTEP的自动发现、主机信息相互通告等特性，从而避免了不必要的数据流量泛洪。

## Slide 29: EVPN和网络虚拟化Overlay (2)
EVPN最早是用于主要解决以下问题：
  控制平面由BGP分发，广播和多播由共享树或头端复制
  控制平面学习MAC
  路由反射替代全互联
因为NVO的需要解决百万实例在一个物理设备上，所以控制平面的扩展能力非常重要。EVPN及其扩展功能被设计满足这个需求。
华为将EVPN和VXLAN结合，主要使用Type2，Type3和Type5类路由。

## Slide 30: EVPN路由 - Route Type 2
用于发布主机的MAC、MAC+IP。
将以太端口学习的MAC、ARP，转化为Type2路由发布给其他设备，其他设备接收后生成MAC转发表、主机路由转发表。
路由中IP字段为可选字段，可仅发布MAC，例如仅运行L2 VXLAN的交换机。
MAC Table |  | 
Destination | Nexthop | Learned from
MAC1 | NVE1 | BGP
HOST1
(MAC1-IP1)
HOST2
(MAC2-IP2)
NVE1
NVE2
Route Table |  | 
Destination | Nexthop | Learned from
IP1/32 | NVE1 | BGP
ARP Table |  | 
IP | MAC | Learned from
IP2 | MAC2 | Port2
MAC Table |  | 
Destination | Nexthop | Learned from
MAC1 |  | Port1
BGP
ARP Table |  | 
IP | MAC | Learned from
IP1 | MAC1 | Port1
RT2
Notes: EVPN通过扩展BGP协议新定义了几种BGP EVPN路由，这些BGP EVPN路由可以用于传递VTEP地址和主机信息，因此EVPN应用于VXLAN网络中，可以使VTEP发现和主机信息学习从数据平面转移到控制平面。那么接下来，我们就开始，为大家一起揭开BGP EVPN路由的神秘面纱。
首先VXLAN需要使用EVPN协议规定的Route Type2，又称为MAC/IP Advertisement route，用于发布主机的MAC或MAC+IP的信息。BGP-EVPN会通过BGP协议，将以太端口学习的MAC、ARP，转化为Route Type2路由发布给其他设备，其他设备接收后生成MAC转发表、主机路由转发表。
这个功能可不简单，传统设备我们学习MAC地址都是通过报文触发，学习报文的源MAC，而BGP-EVPN则通过Route Type2路由携带了MAC信息去发布MAC，可以节省很多的ARP流量。

## Slide 31: EVPN VXLAN - MAC路由发布
通过EVPN中的MAC/IP路由，传递主机MAC，减少了VXLAN网络的流量泛洪：
  本端VTEP收集到本地主机MAC信息，转成EVPN的MAC/IP路由，通过EVPN控制平面传递给远端VTEP；
  远端VTEP学习到MAC路由后，下发到对应的EVPN实例，根据下一跳查找对应的VXLAN隧道，隧道可达，下发MAC转发表。
HOST4
HOST1
②学习到MAC路由，迭代VXLAN隧道，下发MAC表
VNI 100
VTEP
VTEP
VTEP
RR
IBGP
VTEP
1.1.1.9
2.2.2.9
VNI 100
①本端主机H1上线，学习到MAC
MAC表
隧道表
VTEP
VXLAN L2 Bridging
MP BGP EVPN
VXLAN Tunnel
VTEP
VXLAN L3 GW
Route Type | RD | MAC | Label | Tunnel Type | Next-hop
2 | 1:1 | H1-MAC | L2 VNI:100 | 8(VXLAN) | L2 VTEP : 1.1.1.9
MAC | VNI | DIP
H1-MAC | 100 | 1.1.1.9
Tunnel | SIP | DIP
1 | 2.2.2.9 | 1.1.1.9
Notes: 那么我们来看一下Route Type2的主要应用场景：
  首先就是MAC路由发布，这里可以看到，当本端主机H1上线后，本端NVE学习到该主机的MAC地址，直接通过BGP-EVPN发送到远端设备；
  远端VTEP学习到MAC路由后，下发到对应的EVPN实例，根据下一跳查找对应的VXLAN隧道，隧道可达，下发MAC转发表。

## Slide 32: 虚拟机迁移
EVPN扩展属性中有序列号，通过迁移扩展属性来判断最“新”的路由。
发生迁移后，迁移目的设备上路由序列号加1，然后通告给对端。
接受路由通过序列号大小决定“新”与“旧”。
VM1
(MAC1-IP1)
MAC Table |  |  | 
Destination | Nexthop | Learned from | Sequence NO
MAC1 | NVE1 | Port1 | N
BGP
NVE3
MAC Table |  |  | 
Destination | Nexthop | Learned from | Sequence NO
MAC1 | NVE1 | BGP | N
MAC Table |  |  | 
Destination | Nexthop | Learned from | Sequence NO
MAC1 | NVE1 | BGP | N
VM1
(MAC1-IP1)
①迁移
MAC Table |  |  | 
Destination | Nexthop | Learned from | Sequence NO
MAC1 | NVE2 | Port1 | N+1
MAC Table |  |  | 
Destination | Nexthop | Learned from | Sequence NO
MAC1 | NVE2 | BGP | N+1
②MAC更新（PORT、SEQ）
④以序列号大的路由更新路由表
⑤以序列号大的路由为准，本地路由
MAC Table |  |  | 
Des | Nexthop | Learned from | Seq NO
MAC1 | NVE2 | BGP | N+1
⑥发送WithDraw
SEQ:N+1
RT2
③RT2路由通告
（携带的序列号 +1）
NVE1
NVE2

## Slide 33: EVPN VXLAN - 主机路由学习
通过EVPN中的Type2路由，即MAC/IP路由，来传递主机MAC和IP：
  本端VTEP收集到本地主机MAC信息和ARP，生成EVPN的Type2路由，通过EVPN控制平面传递给远端VTEP；
  远端VTEP学习到MAC/IP路由后，下发到对应的EVPN实例和VRF实例，根据下一跳去迭代对应的VXLAN隧道，隧道可达，则下发MAC转发表和IP路由表。
VNI 100
VTEP
VTEP
RR
IBGP
1.1.1.9
2.2.2.9
VNI 100
① 本端主机H1上线，学习到MAC和ARP
② 学习到MAC/IP路由，迭代VXLAN隧道，下发MAC表和IP路由表
主机IRB通告
MAC表
隧道表
MP BGP EVPN
VXLAN Tunnel
VTEP
VXLAN L3 GW
VRF1
RD : 1:1
L3 VNI: 1000
ERT: 1:1
IRT: 1:1
BDif1: 10.1.1.1
HOST4
HOST1
10.1.1.2
10.1.2.2
VRF ID | IP-Prefix | Next-hop | OutIF
1 | 10.1.1.2/32 | 10.1.1.1 | BDif1
IP路由转发表
Route Type | RD | MAC | IP | Label1 | Label2 | Tunnel Type | Nexthop
2 | 1:1 | H1-MAC | 10.1.1.2 | L2 VNI : 100 | L3 VNI：1000 | 8(VXLAN) | VTEP : 1.1.1.9
MAC | VNI | DIP
H1-MAC | 100 | 1.1.1.9
Tunnel | SIP | DIP
1 | 2.2.2.9 | 1.1.1.9
VRF ID | IP | L3 VNI | RouterMAC | Nexthop
1 | 10.1.1.2/32 | 1000 | VTEP1 MAC | 1.1.1.9
Notes: 这里Type2路由发布的是MAC/IP路由，这里可以看到，当本端主机H1上线后，本端VTEP学习到该主机的MAC地址和ARP，生产EVPN的Type2路由，直接通过BGP-EVPN发送到远端设备。
远端VTEP学习到MAC/IP路由后，下发到对应的EVPN实例，根据下一跳查找对应的VXLAN隧道，隧道可达，下发MAC转发表和IP路由表。

## Slide 34: EVPN路由 - Route Type 3
Inclusive Multicast Ethernet Tag Route：
  用于隧道自动建立、VNI广播成员的自动加入。
BGP
RT3
HOST1
(MAC1-IP1)
HOST2
(MAC2-IP2)
NVE1
NVE2
VXLAN Tunnel
Notes: 接着我们看EVPN协议的Type3路由，又称为Inclusive Multicast Ethernet Tag route，该类型路由是由前缀和PMSI属性组成，用于隧道自动建立、VNI广播成员的自动加入。
该类型路由在VXLAN控制平面中主要用于VTEP的自动发现和VXLAN隧道的动态建立。作为BGP EVPN对等体的VTEP，通过Inclusive Multicast路由互相传递二层VNI和VTEP IP地址信息。
其中，Originating Router's IP Address字段为本端VTEP IP地址，MPLS Label字段为二层VNI。如果对端VTEP IP地址是三层路由可达的，则建立一条到对端的VXLAN隧道。同时，如果对端VNI与本端相同，则创建一个头端复制表，用于后续BUM报文转发。

## Slide 35: EVPN VXLAN - 隧道建立
通过EVPN中的inclusive路由来传递L2 VNI和VTEP地址信息，动态创建L2 VXLAN隧道：
  当本端VTEP使能BD、L2 VNI、VTEP后，生成EVPN的inclusvie路由，发送给VTEP邻居；
  远端VTEP邻居收到路由后，发现与本地有相同的BD、L2 VNI，就建立一条到远端的VXLAN隧道；同时创建VXLAN隧道头端复制列表。
VNI 100
HOST4
HOST1
VTEP
VTEP
VTEP
RR
IBGP
VTEP
1.1.1.9
2.2.2.9
1.1.2.1
VNI 100
① 本端产生Inclusive路由
② 收到远端VTEP的Inclusive路由，建立VXLAN Tunnel
Inclusive路由
隧道表
VXLAN隧道头端复制列表
VTEP
VXLAN L2 Bridging
MP BGP EVPN
VXLAN Tunnel
VTEP
VXLAN L3 GW
Tunnel | SIP | DIP
1 | 2.2.2.9 | 1.1.1.9
VNI | Peer
100 | 1.1.1.9
VTEP
Route Type | RD | Originating IP | Label | Tunnel ID
3 | 1:1 | 1.1.1.9 | L2 VNI: 100 | L2 VTEP: 1.1.1.9
Notes: VXLAN隧道可以通过手动创建，通过指定两端的VTEP和VNI信息，静态配置创建隧道。而动态协议BGP EVPN中创建VXLAN隧道，则是通过Type3路由, 可以把本端的VTEP地址、VNI等信息发给远端，远端收到后会用来创建VXLAN隧道，并且创建VXLAN隧道的头端复制列表。

## Slide 36: EVPN路由 - Route Type 5
又称为IP Prefix route：
  可用于将EVPN以外的子网网络引入到EVPN，也用于发布主机路由。
HOST1
(MAC1-IP1)
HOST2
(MAC2-IP2)
NVE1
NVE2
BGP
Route Table |  | 
Destination | Nexthop | Learned from
IPx/32 | router1 | Igp/bgp/static
PE
NVE3
Route Table |  | 
Destination | Nexthop | Learned from
IPx/32 | NVE3 | bgp
Route Table |  | 
Destination | Nexthop | Learned from
IPx/32 | NVE3 | bgp
Notes: 接下来我们再看一种路由，叫做Type5路由，又称IP前缀路由，可用于将EVPN以外的子网网络引入到EVPN，当然可以掩码是32位，用于发布主机的Host路由。

## Slide 37: EVPN VXLAN - 网段路由学习
可以通过EVPN中的Type5路由来传递L3 VNI和网段IP路由：
  本端VTEP收集到本地IP网段路由，把该网段路由通过EVPN发送给其他邻居，需要携带对应VRF的L3 VNI，下一跳为本地VTEP地址，同时需要携带本地NVE的Router MAC；
  远端VTEP学习到网段路由后，添加到对应的VPN实例，根据下一跳驱动创建动态的L3 VXLAN隧道，VPN路由关联该隧道，下发路由转发表。
L2 VNI 100
HOST4
PE1
VTEP
VTEP
RR
IBGP
VTEP1 IP:1.1.1.9
VTEP2 IP: 2.2.2.9
L2 VNI 200
① 配置或导入本端网段路由
② 根据下一跳先创建L3 VXLAN隧道，然后路由关联该隧道，下发网段路由转发表
MP BGP EVPN
VXLAN Tunnel
VTEP
VXLAN L3 GW
网段IP Prefix通告
IP路由表
IP-Prefix：10.20.20.1/24
VRF1
RD : 1:1
L3 VNI: 1000
ERT: 1:1
IRT: 1:1
BDif1: 10.1.1.1
VRF1
RD : 1:1
L3 VNI: 1000
ERT: 1:1
IRT: 1:1
BDif1: 10.1.2.1
10.1.2.2
Route Type | RD | IP-Prefix | Label | Tunnel Type | Nexthop | RouterMAC | ERT
5 | 1:1 | 10.20.20.1/24 | L3 VNI : 1000 | 8(VXLAN) | VTEP : 1.1.1.9 | VTEP1 MAC | 1:1
VRF ID | IP-Prefix | L3 VNI | RouterMAC | Nexthop
1 | 10.20.20.1/24 | 1000 | VTEP1 MAC | 1.1.1.9
隧道表
Tunnel | SIP | DIP
1 | 2.2.2.9 | 1.1.1.9
Notes: Type5路由可以用来传递网段IP路由，同时可以携带对应VRF的L3 VNI。
也可以用来传递代表VRF的L3 VNI,这里什么是L3 VNI呢？
  由于在分布式网关环境下，跨子网要通信，需要代表各自VRF，而报文里面没有VRF，因此我们这边通过一个特定的VNI映射成VRF，这个VNI就是L3 VNI。
  这时，远端的VTEP在学习到网段路由后，可以添加到对应VPN实例中，并根据下一跳驱动创建L3 VXLAN隧道，并下发路由表。

## Slide 38
简要描述Type2类路由作用。
Notes: 参考答案：
  MAC/IP通告，分布式网关下虚拟机迁移，MAC通告。

## Slide 39
EVPN概述
EVPN原理
EVPN在NVO的应用

## Slide 40
https://datatracker.ietf.org/doc/rfc8365/
https://datatracker.ietf.org/doc/rfc7209/
https://datatracker.ietf.org/doc/rfc7432/

## Slide 41
华为Learning网站
  http://support.huawei.com/learning/Index!toTrainIndex
华为Support案例库
  http://support.huawei.com/enterprise/servicecenter?lang=zh